Питање бр.2

Заинтересовано лице у отвореном поступку јанве набавке 2/2019 поставило је питање:

Поштовани, обраћамо вам се поводом ЈН 2/2019-Замена подних облога у учионицама у централној школској згради у О.Ш.“ Свети Сава“ у Пожаревцу.

У опису пода пише:

-Набавка транспорт и уградња винил подне облоге на бази каучука:

-да ли се ради о винилном поду тј. поду ПВЦ-а?

-или на бази каучука?

То су различите подне облоге.

Одговор:

Сагласно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр,124/12, 14/15 и 68/15) конкурсна комисија наручиоца је размотрила постављено питање и предлог за појашњење конкурсне документације и доставља следећи одговор:

Поштовани, потребно је поступити како је наведено у конкурсној документацији.

На страни 10 конкурсне документације под тачком 3 написано је :

Набавка транспорт и уградња винил подне облоге  **или** подне облоге на бази каучука која се уграђује - лепи целом површином са подизањем холкера уз зид у висини од 10cm са предходним постављањем угаоне холкер ласне и завршне ласне на холкеру. Обрачун по м2 уграђене подне облоге рачунајући и део уз зид.

 За конкурсну комисију

 Трнавац Марија